**CONCORRÊNCIA CONJUNTA Nº 3/2017 - PROCESSO PRO-07985/2017**

**PERGUNTAS E RESPOSTAS**

**DATA DA ABERTURA: 7/6/2017 – 10H**

**PERGUNTA 1:** Qual o valor estimado da licitação?

**RESPOSTA 1: O valor total da obra foi estimado em R$ 1.011.000,00.**

**PERGUNTA 2: A - PROJETOS/ PLANILHA**

- Especificação técnica do piso elevado atualmente instalado nas dependências, uma vez que teremos complemento de área;

**RESPOSTA 2: Piso elevado wirefloor modular em placas 50x50x3cm, altura 8cm, revestido em Gerflor Looselay Tile, Saga Brazilia, padrão madeira 50x50x3cm (esp.) 5,3mm; Carpete modular Giroflex Less Discovery, 504 Burnished bronze.**

- Definição da pedra das bancadas:

              No projeto 1)DET\_REFEITORIO n° 08/08, cortes CC e DD, temos especificação de "bancada em granito preto São Gabriel polido e bancada em granito cor a definir"

              Na planilha 1.2.4, o item está indicando granito cinza andorinha 3cm.

**Considerar o item 1.2.5 que está indicado em planilha.**

- Será de fornecimento da contratada as bancadas em "Aglostone branco", conforme projeto 1) DET\_REFEITÓRIO n° 01/08? Na planilha de orçamento, este item não se encontra na planilha de orçamento;

**Descrito na nova planilha, item 1.2.14 para o 2º pavto e no item 2.2.14 para o 5º pavto.**

**PERGUNTA 3:** Identificação da empresa/ loja de móveis corporativos, conforme informado em projeto, 2) DET\_MAPA DE PORTAS, para maior combinação de tonalidade possível do revestimento das portas;

**RESPOSTA 3: Desconsiderar esta informação.**

- A porta automática de vidro será de fornecimento da contratada, conforme projeto  2) DET\_MAPA DE PORTAS n° 05/05? Se sim, qual a espessura do vidro? Motivo: o item não se encontra presente na planilha de orçamento.

**Descrito na nova planilha, item 1.2.24 para o 2º pavto e no item 2.2.23 para o 5º pavto.**

**PERGUNTA 4:** O revestimento das divisórias em drywall e a marcenaria, conforme projeto SALA DE REUNIÃO-2 e SALA DE REUNIÃO-5  será de fornecimento da contratada? Motivo: o item não se encontra presente na planilha de orçamento;

**RESPOSTA 4: Sim, conforme item 1.2.19 para o 2º pavto e item 2.2.19 para o 5º pavto.**

**PERGUNTA 5:** Especificação do revestimento cerâmico das áreas molhadas.

**RESPOSTA 5: Descrito na nova planilha, item 1.2.7.**

- SALA DE REUNIÃO-2, 03/05: Detalhe técnico do revestimento em MDF 18mm, madeirado, visto que não se encontra presente na planilha de orçamento;

**Descrito na nova planilha, item 1.2.11.**

- Especificação técnica (cor) da tinta da parede;

**Tinta acrílica acetinada, a exemplo de Metalatex, Coral ou Suvinil, linha de catálogo, cor a ser definida posteriormente, uma vez que a cor não altera o preço, desde que utilizado catálogo comercial.**

**PERGUNTA 6:** SALA DE REUNIÃO-2, 05/05: O projeto pede o fornecimento de 03 equipamentos de ar condicionado tipo cassete. Motivo: Item não presente na planilha orçamento;

**RESPOSTA 6: Desconsiderar este item, uma vez que não haverá fornecimento de aparelhos de ar condicionado e tampouco alteração nas instalações.**

**PERGUNTA 7:** SALA DE REUNIÃO-2/ SALA DE REUNIÃO-5: Detalhe construtivo do painel de madeira com a TV embutida. Item não presente na planilha de orçamento.

**RESPOSTA 7: Descrito na nova planilha, item 1.2.23.**

**PERGUNTA 8:** Será de fornecimento da contratada estante de livros de MDF revestido em laminado de alta pressão, conforme projetos SALA DE REUNIÃO-2 e SALA DE REUNIÃO-5, cortes em vista 03/05? Motivo: o item não se encontra presente na planilha de orçamento.

**RESPOSTA 8: Descrito na nova planilha, item 1.2.23.**

**PERGUNTA 9:** Características técnicas do vidro incolor pintado de rosa, conforme projeto SALA DE REUNIÃO-2 e SALA DE REUNIÃO-5, 02/06. Especificação técnica das divisórias de vidro e articuladas.

**RESPOSTA 9: Ver item 6.2, no título “*Divisórias em Vidro Duplo e Persiana”*, Anexo I-A, Memorial Descritivo.**

**PERGUNTA 10: B - EDITAL**

Em atenção ao item 3.7.1.1 "Deverá constar na descrição dos ATESTADOS apresentados pela licitante, como itens de maior relevância, sob pena de inabilitação, os seguintes serviços executados pela licitante e pelos seu(s) responsável(is) técnicos.

f - Fornecimento e Instalação de equipamentos:

Quais equipamentos, visto que os projetos indicam acréscimo de patch panel?

**RESPOSTA 10: Conforme Errata.**

**PERGUNTA 11:** g - Hack, Patch Panel, Patch Voice: Não foi identificado nos projetos, o fornecimento e instalação de Patch Voice. Por que este item foi inserido?

**RESPOSTA 11: Conforme Errata.**

**PERGUNTA 12:** h - Fornecimento e Instalação de Equipamentos ativos: Switch, Hub e modens: Estes equipamentos não constam na planilha orçamento. Por que foram inseridos?

**RESPOSTA 12: Conforme Errata.**

**PERGUNTA 13:** Vimos solicitar orientação quanto ao item 3.7.2 (Prova de inscrição ou registro do licitante no CREA-DF)da referida licitação acima. No caso da empresa ser de outro estado (GO) as inscrições são feitas no CREA de Goiás, poderá ser apresentado a documentação do CREA-GO?

**RESPOSTA 13: Sim. Entretanto, caso a empresa venha a sagrar-se vencedora, esta deverá providenciar a chancela pelo CREA-DF para a execução dos serviços, objeto da CR 3/2017.**

**Para todos os efeitos este documento passa a integrar o edital em referência.**

Brasília, 1º de junho de 2017.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dulce Spies

Comissão Permanente de Licitação - CPL