## PLANILHA ORÇAMENTO
ISI BIODIVERSIDADE E CENTRO DE INOVAÇÃO SESI | [7 empty] | Data:
20/07/2024
Páginas:
01/01
PLANILHA DETALHADA DE ORÇAMENTO | [7 empty] | Revisão:
V02
ENDEREÇO DA OBRA: AVENIDA ALPHAVILLE - CONDOMINIO ALPHAVILLE EMPRESARIAL - BAIRRO ALPHAVILLE BRASILIA - CIDADE OCIDENTAL - GOIÁS
[7 empty] | BDI | 0%
ITEM | DISCL | DESCRIÇÃO - PROJETO | UNID | QTDE | VALOR UNITÁRIO CUSTO | VALOR TOTAL CUSTO | PREÇO UNITÁRIO DE VENDA | VALOR TOTAL VENDA
29. | CLIM | 21057 - CLIMATIZAÇÃO
29. 1. | CLIM | SUBSOLO
29.1.1 | CLIM | EQUIPAMENTOS
29.1.1.1 | CLIM | UNIDADE CONDENSADORA VRF
29.1.1.1.1 | CLIM | UNIDADE CONDENSADORA VRF - MODELO ARUN140LTE5 (MÓDULO ÚNICO), REF.: LG OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (CAPACIDADE: 11,15 TR; VAZÃO DE AR: 14400 M³/H; POTÊNCIA: 11,45 KVA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICA: 380/3/60) | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.1.1.1.2 | CLIM | UNIDADE CONDENSADORA VRF - MODELO ARUN180LTE5 (MÓDULO ÚNICO), REF.: LG OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (CAPACIDADE: 14,33 TR; VAZÃO DE AR: 19200 M³/H; POTÊNCIA: 11,52 KVA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICA: 380/3/60) | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.1.1.1.4 | CLIM | UNIDADE CONDENSADORA VRF - MODELO ARUN460LTE5 (MÓDULO: ARUN240LTE5 + ARUN220LTE5), REF.: LG OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (CAPACIDADE: 36,62 TR; VAZÃO DE AR: 2X 19200 M³/H; POTÊNCIA: 37,25 KVA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICA: 380/3/60) | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.1.1.1.5 | CLIM | UNIDADE CONDENSADORA VRF - MODELO ARUN500LTE5 (MÓDULO: ARUN240LTE5 + ARUN140LTE5 + ARUN120LTE5), REF.: LG OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (CAPACIDADE: 39,81 TR; VAZÃO DE AR: 2X 14400 +19200 M³/H; POTÊNCIA: 39,62 KVA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICA: 380/3/60) | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.1.1.1.6 | CLIM | UNIDADE CONDENSADORA VRF - MODELO ARUN580LTE5 (MÓDULO: ARUN240LTE5 + ARUN220LTE5 + ARUN120LTE5), REF.: LG OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (CAPACIDADE: 46,18 TR; VAZÃO DE AR: 2X 19200 +14400 M³/H; POTÊNCIA: 45,74 KVA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICA: 380/3/60) | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.1.1.1.8 | CLIM | UNIDADE CONDENSADORA VRF - MODELO ARUN700LTE5 (MÓDULO: 2X ARUN240LTE5 + ARUN220LTE5), REF.: LG OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (CAPACIDADE: 55,73 TR; VAZÃO DE AR: 3X 19200; POTÊNCIA: 56,93 KVA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICA: 380/3/60) | UN. | 2 |  | 0 | 0 | 0
29.1.1.1.9 | CLIM | UNIDADE CONDENSADORA VRF - MODELO ARUN160LTE5 (MÓDULO ÚNICO), REF.: LG OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (CAPACIDADE: 11,52 TR; VAZÃO DE AR: 19200 M³/H; POTÊNCIA: 11,52 KVA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICA: 380/3/60) | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.1.1.1.10 | CLIM | UNIDADE CONDENSADORA VRF - MODELO ARUN420LTE5 (MÓDULO ÚNICO), REF.: LG OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (CAPACIDADE: 33,44 TR; VAZÃO DE AR: 2X 19200 M³/H; POTÊNCIA: 31,2 KVA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICA: 380/3/60) | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.1.1.1.11 | CLIM | UNIDADE CONDENSADORA VRF - MODELO ARUN540LTE5 (MÓDULO: ARUN240LTE5 + ARUN180LTE5 + ARUN120LTE5), REF.: LG OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (CAPACIDADE: 36,62 TR; VAZÃO DE AR: 2X 19200 +14400 M³/H; POTÊNCIA: 45,74 KVA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICA: 380/3/60) | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.1.1.2 | CLIM | UNIDADE EVAPORADORA VRF
29.1.1.2.1 | CLIM | UNIDADE EVAPORADORA VRF TIPO BUILT IN - MODELO: ARNU09GM1A4, REF. LG OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (CAPACIDADE: 0,80TR; VAZÃO DE AR: 570 M³/H; POTÊNCIA: 0,08 KVA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 220/1/60) | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.1.1.2.2 | CLIM | UNIDADE EVAPORADORA VRF TIPO BUILT IN - MODELO: ARNU12GM1A4, REF. LG OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (CAPACIDADE: 1,20TR; VAZÃO DE AR: 660 M³/H; POTÊNCIA: 0,09 KVA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 220/1/60) | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.1.1.2.3 | CLIM | UNIDADE EVAPORADORA VRF TIPO BUILT IN - MODELO: ARNU18GM1A4, REF. LG OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (CAPACIDADE: 1,59TR; VAZÃO DE AR: 1020 M³/H; POTÊNCIA: 0,17 KVA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 220/1/60) | UN. | 5 |  | 0 | 0 | 0
29.1.1.2.4 | CLIM | UNIDADE EVAPORADORA VRF TIPO BUILT IN - MODELO: ARNU24GM1A4, REF. LG OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (CAPACIDADE: 2,01TR; VAZÃO DE AR: 1140 M³/H; POTÊNCIA: 0,18 KVA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 220/1/60) | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.1.1.2.5 | CLIM | UNIDADE EVAPORADORA VRF TIPO BUILT IN - MODELO: ARNU28GM2A4, REF. LG OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (CAPACIDADE: 2,33TR; VAZÃO DE AR: 1680 M³/H; POTÊNCIA: 0,15 KVA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 220/1/60) | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.1.1.2.6 | CLIM | UNIDADE EVAPORADORA VRF TIPO BUILT IN - MODELO: ARNU36GM2A4, REF. LG OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (CAPACIDADE: 3,01TR; VAZÃO DE AR: 1920 M³/H; POTÊNCIA: 0,23 KVA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 220/1/60) | UN. | 5 |  | 0 | 0 | 0
29.1.1.2.7 | CLIM | UNIDADE EVAPORADORA VRF TIPO BUILT IN - MODELO: ARNU42GM2A4, REF. LG OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (CAPACIDADE: 3,50TR; VAZÃO DE AR: 2280 M³/H; POTÊNCIA: 0,28 KVA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 220/1/60) | UN. | 7 |  | 0 | 0 | 0
29.1.1.2.8 | CLIM | UNIDADE EVAPORADORA VRF TIPO BUILT IN - MODELO: ARNU48GM3A4, REF. LG OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (CAPACIDADE: 4,01TR; VAZÃO DE AR: 2400 M³/H; POTÊNCIA: 0,23 KVA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 220/1/60) | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.1.1.2.9 | CLIM | UNIDADE EVAPORADORA VRF TIPO BUILT IN - MODELO: ARNU54GM3A4, REF. LG OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (CAPACIDADE: 4,49TR; VAZÃO DE AR: 3000 M³/H; POTÊNCIA: 0,35 KVA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 220/1/60) | UN. | 7 |  | 0 | 0 | 0
29.1.1.2.10 | CLIM | UNIDADE EVAPORADORA DE ALTA CAPACIDADE PARA VRF - MODELO: SSC-140/15,0/1, REF. TRAYDUS OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (CAPACIDADE: 14,10TR; VAZÃO DE AR: 7218 M³/H; PRESS. EST. DISS.: 10 MMCA; POTÊNCIA: 5,16 KVA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 380/3/60) O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER SELECIONADO JUNTO AO FABRICANDO PARA CONFIRMAÇÃO DOS DADOS TÉCNICOS FINAIS. | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.1.1.2.11 | CLIM | UNIDADE EVAPORADORA DE ALTA CAPACIDADE PARA VRF - MODELO: SSC-290/30,0/2, REF. TRAYDUS OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (CAPACIDADE: 25,40TR; VAZÃO DE AR: 10922 M³/H; PRESS. EST. DISS.: 10 MMCA; POTÊNCIA: 9,76 KVA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 380/3/60) O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER SELECIONADO JUNTO AO FABRICANDO PARA CONFIRMAÇÃO DOS DADOS TÉCNICOS FINAIS. | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.1.1.2.12 | CLIM | UNIDADE EVAPORADORA DE ALTA CAPACIDADE PARA VRF - MODELO: SSC-125/12,5/1, REF. TRAYDUS OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (CAPACIDADE: 11,01TR; VAZÃO DE AR: 4691 M³/H; PRESS. EST. DISS.: 10 MMCA; POTÊNCIA: 4,21 KVA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 380/3/60) O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER SELECIONADO JUNTO AO FABRICANDO PARA CONFIRMAÇÃO DOS DADOS TÉCNICOS FINAIS. | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.1.1.2.13 | CLIM | UNIDADE EVAPORADORA DE ALTA CAPACIDADE PARA VRF - MODELO: SSC-290/30,0/2, REF. TRAYDUS OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (CAPACIDADE: 22,58TR; VAZÃO DE AR: 17959 M³/H; PRESS. EST. DISS.: 15 MMCA; POTÊNCIA: 9,67 KVA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 380/3/60) O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER SELECIONADO JUNTO AO FABRICANDO PARA CONFIRMAÇÃO DOS DADOS TÉCNICOS FINAIS. | UN. | 2 |  | 0 | 0 | 0
29.1.1.2.14 | CLIM | UNIDADE EVAPORADORA DE ALTA CAPACIDADE PARA VRF - MODELO: SSC-450/45,0/3, REF. TRAYDUS OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (CAPACIDADE: 42,72TR; VAZÃO DE AR: 31675 M³/H; PRESS. EST. DISS.: 20 MMCA; POTÊNCIA: 14,28 KVA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 380/3/60) O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER SELECIONADO JUNTO AO FABRICANDO PARA CONFIRMAÇÃO DOS DADOS TÉCNICOS FINAIS. | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.1.1.2.15 | CLIM | UNIDADE EVAPORADORA DE ALTA CAPACIDADE PARA VRF - MODELO: SSC-125/12,5/1, REF. TRAYDUS OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (CAPACIDADE: 11,30TR; VAZÃO DE AR: 6480 M³/H; PRESS. EST. DISS.: 15 MMCA; POTÊNCIA: 4,21 KVA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 380/3/60) O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER SELECIONADO JUNTO AO FABRICANDO PARA CONFIRMAÇÃO DOS DADOS TÉCNICOS FINAIS. | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.1.1.3 | CLIM | GABINETE DE VENTILAÇÃO COM VENTILADOR CENTRÍFUGO TIPO SIROCCO
29.1.1.3.1 | CLIM | GABINETE DE VENTILAÇÃO - MOD. GCSD 450, REF. PROJELMEC OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (VAZÃO DE AR: 12180 M³/H; FILTRAGEM: G4+M5; PRESSÃO ESTÁTICA: 55 MMCA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 380/3/60) | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.1.1.3.2 | CLIM | GABINETE DE VENTILAÇÃO - MOD. GCSD 560, REF. PROJELMEC OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (VAZÃO DE AR: 17548 M³/H; FILTRAGEM: G4+M5; PRESSÃO ESTÁTICA: 60 MMCA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 380/3/60) | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.1.1.3.3 | CLIM | GABINETE DE VENTILAÇÃO - MOD. GCSD 224, REF. PROJELMEC OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (VAZÃO DE AR: 2722 M³/H; FILTRAGEM: G4+M5; PRESSÃO ESTÁTICA: 35 MMCA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 380/3/60) | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.1.1.4 | CLIM | MINI VENTILADOR AXIAL
29.1.1.4.1 | CLIM | MINI VENTILADOR PARA EXAUSTÃO - MOD. MAXX 315, REF. SICFLUX OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (VAZÃO DE AR: 1990 M³/H; PRESSÃO ESTÁTICA: 15 MMCA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 220/1/60) | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.1.1.4.2 | CLIM | MINI VENTILADOR PARA EXAUSTÃO - MOD. MAXX 315, REF. SICFLUX OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (VAZÃO DE AR: 1698 M³/H; PRESSÃO ESTÁTICA: 10 MMCA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 220/1/60) | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.1.1.4.3 | CLIM | MINI VENTILADOR PARA EXAUSTÃO - MOD. MAXX 315, REF. SICFLUX OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (VAZÃO DE AR: 1597 M³/H; PRESSÃO ESTÁTICA: 15 MMCA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 220/1/60) | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.1.1.4.4 | CLIM | MINI VENTILADOR PARA EXAUSTÃO - MOD. MAXX 150, REF. SICFLUX OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (VAZÃO DE AR: 300 M³/H; PRESSÃO ESTÁTICA: 10 MMCA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 220/1/60) | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.1.1.4.5 | CLIM | MINI VENTILADOR PARA EXAUSTÃO - MOD. MAXX 250, REF. SICFLUX OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (VAZÃO DE AR: 1293 M³/H; PRESSÃO ESTÁTICA: 10 MMCA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 220/1/60) | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.1.1.4.6 | CLIM | MINI VENTILADOR PARA EXAUSTÃO - MOD. MAXX 150, REF. SICFLUX OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (VAZÃO DE AR: 452 M³/H; PRESSÃO ESTÁTICA: 10 MMCA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 220/1/60) | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.1.1.4.7 | CLIM | MINI VENTILADOR PARA EXAUSTÃO - MOD. MAXX 150, REF. SICFLUX OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (VAZÃO DE AR: 445 M³/H; PRESSÃO ESTÁTICA: 10 MMCA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 220/1/60) | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.1.1.4.8 | CLIM | MINI VENTILADOR PARA EXAUSTÃO - MOD. MAXX 315, REF. SICFLUX OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (VAZÃO DE AR: 2186 M³/H; PRESSÃO ESTÁTICA: 15 MMCA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 220/1/60) | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.1.1.5 | CLIM | VENTILADOR CENTRÍFUGO
29.1.1.5.1 | CLIM | VENTILADOR PARA EXAUSTÃO (EM POLIPROPILENO) - MOD. N16, REF. NEDERMAN OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (VAZÃO DE AR: 450 M³/H; PRESSÃO ESTÁTICA: 50 MMCA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 380/3/60) | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.1.1.5.2 | CLIM | VENTILADOR PARA EXAUSTÃO (EM POLIPROPILENO) - MOD. N40, REF. NEDERMAN OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (VAZÃO DE AR: 3600 M³/H; PRESSÃO ESTÁTICA: 60 MMCA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 380/3/60) | UN. | 5 |  | 0 | 0 | 0
29.1.1.5.3 | CLIM | VENTILADOR PARA EXAUSTÃO (EM POLIPROPILENO) - MOD. N27, REF. NEDERMAN OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (VAZÃO DE AR: 1631 M³/H; PRESSÃO ESTÁTICA: 60 MMCA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 380/3/60) | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.1.1.5.4 | CLIM | VENTILADOR PARA EXAUSTÃO (EM POLIPROPILENO) - MOD. N27, REF. NEDERMAN OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (VAZÃO DE AR: 1698 M³/H; PRESSÃO ESTÁTICA: 60 MMCA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 380/3/60) | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.1.1.5.5 | CLIM | VENTILADOR PARA EXAUSTÃO (EM POLIPROPILENO) - MOD. N16, REF. NEDERMAN OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (VAZÃO DE AR: 300 M³/H; PRESSÃO ESTÁTICA: 50 MMCA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 380/3/60) | UN. | 2 |  | 0 | 0 | 0
29.1.1.5.6 | CLIM | VENTILADOR PARA EXAUSTÃO (EM POLIPROPILENO) - MOD. N40, REF. NEDERMAN OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (VAZÃO DE AR: 2130 M³/H; PRESSÃO ESTÁTICA: 70 MMCA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 380/3/60) | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.1.1.5.7 | CLIM | VENTILADOR PARA EXAUSTÃO (EM POLIPROPILENO) - MOD. N16, REF. NEDERMAN OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (VAZÃO DE AR: 400 M³/H; PRESSÃO ESTÁTICA: 60 MMCA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 380/3/60) | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.1.1.5.8 | CLIM | VENTILADOR PARA EXAUSTÃO (EM POLIPROPILENO) - MOD. N27, REF. NEDERMAN OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (VAZÃO DE AR: 1724 M³/H; PRESSÃO ESTÁTICA: 70 MMCA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 380/3/60) | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.1.1.5.9 | CLIM | VENTILADOR PARA EXAUSTÃO (EM POLIPROPILENO) - MOD. N16, REF. NEDERMAN OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (VAZÃO DE AR: 602 M³/H; PRESSÃO ESTÁTICA: 60 MMCA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 380/3/60) | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.1.1.5.10 | CLIM | VENTILADOR PARA EXAUSTÃO (EM POLIPROPILENO) - MOD. N40, REF. NEDERMAN OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (VAZÃO DE AR: 3600 M³/H; PRESSÃO ESTÁTICA: 10 MMCA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 380/3/60) | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.1.1.6 | CLIM | VENTILADOR CENTRÍFUGO TIPO LIMIT LOAD
29.1.1.6.1 | CLIM | VENTILADOR CENTRÍFUGO - MOD. CSD 355, REF. PROJELMEC OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (VAZÃO DE AR: 3402 M³/H; FILTRAGEM: G4+M5; PRESSÃO ESTÁTICA: 25 MMCA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 380/3/60) | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.1.1.7 | CLIM | MÃO DE OBRA
29.1.1.7.1 | CLIM | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E START-UP - EQUIPAMENTOS SUBSOLO | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29. 2. | CLIM | PAVIMENTO 01
29.2.1 | CLIM | EQUIPAMENTOS
29.2.1.1 | CLIM | UNIDADE EVAPORADORA VRF
29.2.1.1.1 | CLIM | UNIDADE EVAPORADORA VRF TIPO BUILT IN - MODELO: ARNU09GM1A4, REF. LG OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (CAPACIDADE: 0,80TR; VAZÃO DE AR: 570 M³/H; POTÊNCIA: 0,08 KVA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 220/1/60) | UN. | 4 |  | 0 | 0 | 0
29.2.1.1.2 | CLIM | UNIDADE EVAPORADORA VRF TIPO BUILT IN - MODELO: ARNU12GM1A4, REF. LG OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (CAPACIDADE: 1,20TR; VAZÃO DE AR: 660 M³/H; POTÊNCIA: 0,09 KVA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 220/1/60) | UN. | 5 |  | 0 | 0 | 0
29.2.1.1.3 | CLIM | UNIDADE EVAPORADORA VRF TIPO BUILT IN - MODELO: ARNU18GM1A4, REF. LG OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (CAPACIDADE: 1,59TR; VAZÃO DE AR: 1020 M³/H; POTÊNCIA: 0,17 KVA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 220/1/60) | UN. | 2 |  | 0 | 0 | 0
29.2.1.1.4 | CLIM | UNIDADE EVAPORADORA VRF TIPO BUILT IN - MODELO: ARNU24GM1A4, REF. LG OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (CAPACIDADE: 2,01TR; VAZÃO DE AR: 1140 M³/H; POTÊNCIA: 0,18 KVA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 220/1/60) | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.2.1.1.5 | CLIM | UNIDADE EVAPORADORA VRF TIPO BUILT IN - MODELO: ARNU28GM2A4, REF. LG OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (CAPACIDADE: 2,33TR; VAZÃO DE AR: 1680 M³/H; POTÊNCIA: 0,15 KVA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 220/1/60) | UN. | 4 |  | 0 | 0 | 0
29.2.1.1.6 | CLIM | UNIDADE EVAPORADORA VRF TIPO BUILT IN - MODELO: ARNU36GM2A4, REF. LG OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (CAPACIDADE: 3,01TR; VAZÃO DE AR: 1920 M³/H; POTÊNCIA: 0,23 KVA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 220/1/60) | UN. | 5 |  | 0 | 0 | 0
29.2.1.1.7 | CLIM | UNIDADE EVAPORADORA VRF TIPO BUILT IN - MODELO: ARNU42GM2A4, REF. LG OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (CAPACIDADE: 3,50TR; VAZÃO DE AR: 2280 M³/H; POTÊNCIA: 0,28 KVA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 220/1/60) | UN. | 8 |  | 0 | 0 | 0
29.2.1.1.8 | CLIM | UNIDADE EVAPORADORA VRF TIPO BUILT IN - MODELO: ARNU48GM3A4, REF. LG OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (CAPACIDADE: 4,01TR; VAZÃO DE AR: 2400 M³/H; POTÊNCIA: 0,23 KVA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 220/1/60) | UN. | 6 |  | 0 | 0 | 0
29.2.1.1.9 | CLIM | UNIDADE EVAPORADORA VRF TIPO BUILT IN - MODELO: ARNU54GM3A4, REF. LG OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (CAPACIDADE: 4,49TR; VAZÃO DE AR: 3000 M³/H; POTÊNCIA: 0,35 KVA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 220/1/60) | UN. | 12 |  | 0 | 0 | 0
29.2.1.1.10 | CLIM | UNIDADE EVAPORADORA DE ALTA CAPACIDADE PARA VRF - MODELO: SSC-500/50,0/4, REF. TRAYDUS OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (CAPACIDADE: 33,1TR; VAZÃO DE AR: 32345 M³/H; PRESS. EST. DISS.: 25 MMCA; POTÊNCIA: 9,55 KVA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 380/3/60) O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER SELECIONADO JUNTO AO FABRICANDO PARA CONFIRMAÇÃO DOS DADOS TÉCNICOS FINAIS. | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.2.1.2 | CLIM | GABINETE DE VENTILAÇÃO COM VENTILADOR CENTRÍFUGO TIPO SIROCCO
29.2.1.3 | CLIM | MINI VENTILADOR AXIAL
29.2.1.3.1 | CLIM | MINI VENTILADOR PARA EXAUSTÃO - MOD. MAXX 315, REF. SICFLUX OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (VAZÃO DE AR: 2190 M³/H; PRESSÃO ESTÁTICA: 15 MMCA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 220/1/60) | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.2.1.3.2 | CLIM | MINI VENTILADOR PARA EXAUSTÃO - MOD. MAXX 250, REF. SICFLUX OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (VAZÃO DE AR: 980 M³/H; PRESSÃO ESTÁTICA: 10 MMCA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 220/1/60) | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.2.1.4 | CLIM | VENTILADOR CENTRÍFUGO |  |  |  | 0 | 0 | 0
29.2.1.4.1 | CLIM | VENTILADOR PARA EXAUSTÃO (EM POLIPROPILENO) - MOD. N40, REF. NEDERMAN OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (VAZÃO DE AR: 2481 M³/H; PRESSÃO ESTÁTICA: 75 MMCA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 380/3/60) | UN. | 5 |  | 0 | 0 | 0
29.1.4.2 | CLIM | MÃO DE OBRA
29.1.4.2.1 | CLIM | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E START-UP - EQUIPAMENTOS PAVIMENTO 01 | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29. 3. | CLIM | PAVIMENTO 02
29.3.1 | CLIM | EQUIPAMENTOS
29.3.1.1 | CLIM | UNIDADE CONDENSADORA VRF
29.3.1.2 | CLIM | UNIDADE EVAPORADORA VRF
29.3.1.2.1 | CLIM | UNIDADE EVAPORADORA VRF TIPO BUILT IN - MODELO: ARNU54GM3A4, REF. LG OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (CAPACIDADE: 4,49TR; VAZÃO DE AR: 3000 M³/H; POTÊNCIA: 0,35 KVA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 220/1/60) | UN. | 3 |  | 0 | 0 | 0
29.3.1.2.2 | CLIM | UNIDADE EVAPORADORA VRF TIPO HI WALL - MODELO: ARNU12GSJA4, REF. LG OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (CAPACIDADE: 1,03TR; VAZÃO DE AR: 510 M³/H; POTÊNCIA: 0,06 KVA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 220/1/60) | UN. | 2 |  | 0 | 0 | 0
29.3.1.2.3 | CLIM | UNIDADE EVAPORADORA DE ALTA CAPACIDADE PARA VRF - MODELO: SSC-600/60,0/4, REF. TRAYDUS OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (CAPACIDADE: 58,26TR; VAZÃO DE AR: 39277 M³/H; PRESS. EST. DISS.: 25 MMCA; POTÊNCIA: 9,55 KVA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 380/3/60) O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER SELECIONADO JUNTO AO FABRICANDO PARA CONFIRMAÇÃO DOS DADOS TÉCNICOS FINAIS. | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.3.1.2.4 | CLIM | UNIDADE EVAPORADORA DE ALTA CAPACIDADE PARA VRF - MODELO: SSC-240/25,0/2, REF. TRAYDUS OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (CAPACIDADE: 12,19TR; VAZÃO DE AR: 16366 M³/H; PRESS. EST. DISS.: 15 MMCA; POTÊNCIA: 7,50 KVA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 380/3/60) O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER SELECIONADO JUNTO AO FABRICANDO PARA CONFIRMAÇÃO DOS DADOS TÉCNICOS FINAIS. | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.3.1.3 | CLIM | MINI VENTILADOR AXIAL
29.3.1.3.1 | CLIM | MINI VENTILADOR PARA EXAUSTÃO - MOD. MAXX 200, REF. SICFLUX OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (VAZÃO DE AR: 896 M³/H; PRESSÃO ESTÁTICA: 15 MMCA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 220/1/60) | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.3.1.3.2 | CLIM | MINI VENTILADOR PARA AR EXTERNO - MOD. MAXX 315, REF. SICFLUX OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (VAZÃO DE AR: 1749 M³/H; PRESSÃO ESTÁTICA: 30 MMCA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 220/1/60) | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.3.1.3.3 | CLIM | MINI VENTILADOR PARA AR EXTERNO - MOD. MAXX 150, REF. SICFLUX OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (VAZÃO DE AR: 506 M³/H; PRESSÃO ESTÁTICA: 25 MMCA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 220/1/60) | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.3.1.4 | CLIM | MÃO DE OBRA
29.3.1.4.1 | CLIM | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E START-UP - EQUIPAMENTOS PAVIMENTO 02 | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29. 4. | CLIM | PAVIMENTO 03
29.4.1 | CLIM | EQUIPAMENTOS
29.4.1.1 | CLIM | UNIDADE CONDENSADORA VRF
29.4.1.1.1 | CLIM | UNIDADE CONDENSADORA VRF - MODELO ARUN080LTE5 (MÓDULO ÚNICO), REF.: LG OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (CAPACIDADE: 6,37 TR; VAZÃO DE AR: 14400 M³/H; POTÊNCIA: 8,49 KVA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICA: 380/3/60) | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.4.1.1.2 | CLIM | UNIDADE CONDENSADORA VRF - MODELO ARUN140LTE5 (MÓDULO ÚNICO), REF.: LG OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (CAPACIDADE: 11,15 TR; VAZÃO DE AR: 14400 M³/H; POTÊNCIA: 11,45 KVA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICA: 380/3/60) | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.4.1.1.3 | CLIM | UNIDADE CONDENSADORA VRF - MODELO ARUN320LTE5 (MÓDULO: ARUN200LTE5 + ARUN120LTE5), REF.: LG OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (CAPACIDADE: 25,48 TR; VAZÃO DE AR: 19200 +14400 M³/H; POTÊNCIA: 26,06 KVA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICA: 380/3/60) | UN. | 2 |  | 0 | 0 | 0
29.4.1.1.4 | CLIM | UNIDADE CONDENSADORA VRF - MODELO ARUN400LTE5 (MÓDULO: ARUN240LTE5 + ARUN160LTE5), REF.: LG OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (CAPACIDADE: 31,85 TR; VAZÃO DE AR: 2X 19200 M³/H; POTÊNCIA: 31,20 KVA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICA: 380/3/60) | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.4.1.1.5 | CLIM | UNIDADE CONDENSADORA VRF - MODELO ARUN580LTE5 (MÓDULO: ARUN240LTE5 + ARUN220LTE5 + ARUN120LTE5), REF.: LG OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (CAPACIDADE: 46,18 TR; VAZÃO DE AR: 2X 19200 +14400 M³/H; POTÊNCIA: 45,74 KVA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICA: 380/3/60) | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.4.2.1 | CLIM | UNIDADE EVAPORADORA VRF
29.4.2.1.1 | CLIM | UNIDADE EVAPORADORA VRF TIPO BUILT IN - MODELO: ARNU12GM1A4, REF. LG OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (CAPACIDADE: 1,20TR; VAZÃO DE AR: 660 M³/H; POTÊNCIA: 0,09 KVA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 220/1/60) | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.4.2.1.2 | CLIM | UNIDADE EVAPORADORA VRF TIPO BUILT IN - MODELO: ARNU15GM1A4, REF. LG OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (CAPACIDADE: 1,28TR; VAZÃO DE AR: 960 M³/H; POTÊNCIA: 0,13 KVA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 220/1/60) | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.4.2.1.3 | CLIM | UNIDADE EVAPORADORA VRF TIPO BUILT IN - MODELO: ARNU28GM2A4, REF. LG OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (CAPACIDADE: 2,33TR; VAZÃO DE AR: 1680 M³/H; POTÊNCIA: 0,15 KVA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 220/1/60) | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.4.2.1.4 | CLIM | UNIDADE EVAPORADORA DE ALTA CAPACIDADE PARA VRF - MODELO: SSC-400/50,0/4, REF. TRAYDUS OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (CAPACIDADE: 25,0 TR; VAZÃO DE AR: 25430 M³/H; PRESS. EST. DISS.: 25 MMCA; POTÊNCIA: 14,28 KVA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 380/3/60) O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER SELECIONADO JUNTO AO FABRICANDO PARA CONFIRMAÇÃO DOS DADOS TÉCNICOS FINAIS. | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.4.1.3 | CLIM | MINI VENTILADOR AXIAL
29.4.1.3.1 | CLIM | MINI VENTILADOR PARA EXAUSTÃO - MOD. MAXX 315, REF. SICFLUX OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (VAZÃO DE AR: 1337 M³/H; PRESSÃO ESTÁTICA: 15 MMCA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 220/1/60) | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.4.1.3.2 | CLIM | MINI VENTILADOR PARA EXAUSTÃO - MOD. MAXX 315, REF. SICFLUX OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (VAZÃO DE AR: 2080 M³/H; PRESSÃO ESTÁTICA: 40 MMCA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 220/1/60) | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.4.1.3.3 | CLIM | MINI VENTILADOR PARA EXAUSTÃO - MOD. MAXX 315, REF. SICFLUX OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (VAZÃO DE AR: 2244 M³/H; PRESSÃO ESTÁTICA: 15 MMCA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 220/1/60) | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.4.1.3.4 | CLIM | MINI VENTILADOR PARA EXAUSTÃO - MOD. MAXX 315, REF. SICFLUX OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (VAZÃO DE AR: 2149 M³/H; PRESSÃO ESTÁTICA: 15 MMCA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 220/1/60) | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.4.1.3.5 | CLIM | MINI VENTILADOR PARA EXAUSTÃO - MOD. MAXX 250, REF. SICFLUX OU RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE (VAZÃO DE AR: 1262 M³/H; PRESSÃO ESTÁTICA: 15 MMCA; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 220/1/60) | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29.4.1.3 | CLIM | MÃO DE OBRA
29.4.1.3.1 | CLIM | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E START-UP - EQUIPAMENTOS PAVIMENTO 03 | UN. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29. 5. | CLIM | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
29. 5. 1 | CLIM | TESTES DE PRESSÃO | VB | 1 |  | 0 | 0 | 0
29. 5. 2 | CLIM | EXECUÇÃO DE VÁCUO NAS REDES FRIGORÍGENAS | VB | 1 |  | 0 | 0 | 0
29. 5. 3 | CLIM | INSERÇÃO DE GÁS NO SISTEMA | VB | 1 |  | 0 | 0 | 0
29. 5. 4 | CLIM | TESTE DE FUNCIONAMENTO | VB | 1 |  | 0 | 0 | 0
29. 5. 5 | CLIM | START-UP | VB | 1 |  | 0 | 0 | 0
29. 5. 6 | CLIM | TRANSPORTE HORIZONTAL E VERICAL DOS EQUIPAMENTOS | VB | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | VALO TOTAL (COM BDI) | [5 empty] | 0

## BDI DIFERENC. (2)
ISI BIODIVERSIDADE E CENTRO DE INOVAÇÃO SESI |  |  |  | Data:
20/07/2024
Páginas:
ORÇAMENTO DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO |  |  |  | Revisão:
V02
ENDEREÇO DA OBRA: AVENIDA ALPHAVILLE - CONDOMINIO ALPHAVILLE EMPRESARIAL - BAIRRO ALPHAVILLE BRASILIA - CIDADE OCIDENTAL - GOIÁS
BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO
| AC | Adm central
| S | Seguro
| R | Risco e imprevistos
| G | Ônus das garantias previstas no edital |  | incluso % do seguro
| DF | Despesas financeiras
| LB | Lucro bruto
| I | Tributos | 0%
PIS
COFINS
ISS*
CPRB
|  | BDI | 0%
Formula do Acórdão 2.369/2011
* Legislação específica relativa ao ISS do Município onde a obra será executada.
OBS: Alerta-se para o fato de que, de acordo com o referido Acórdão, não deverão compor o BDI e o custo direto o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL).
Para o orçamento adotou-se a desoneração da folha de pagamento e por isto foi necessário incluir no BDI a CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, conforme Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011 e Lei nº 13.202, de 2015.