ANEXO I-B

PROJETO ARQUITETÔNICO – MEMORIAL DESCRITIVO

ESPAÇOS DE COMPETIÇÃO/ MODALIDADES

- FIRST LEGO LEAGUE - FLL:

- 1 PÓRTICO DE ENTRADA - FLL, localizado na entrada da arena:

Propor layout, dimensões e materiais de construção.

- Sala de COORDENAÇÃO (1 sala com capacidade para 18 pessoas): Propor layout e disposição do mobiliário interno conforme modulação do pavimento. A sala deve conter o seguinte mobiliário: 3 (três) mesas de reunião de 1,40 x 0,60 cm, 8 (oito) cadeiras, 2 (duas) poltronas, 1 (um) aparador de 1,60 x 0,60 cm com porta chaveada e 1 (um) armário com, no mínimo, 10 portas chaveadas. Deve conter tomadas e extensões.

- Sala JUÍZES (1 sala com capacidade para 20 pessoas - deve estar próxima à da coordenação): Propor layout e disposição do mobiliário interno conforme modulação do pavimento. A sala deve conter o seguinte mobiliário: 5 (cinco) mesas de reunião de 1,40 x 0,60 cm, 10 (dez) cadeiras, 3 (três) aparadores de 1,40 x 0,60 cm com portas chaveadas e 4 (quatro) armários com, no mínimo, 10 portas chaveadas cada. Deve conter tomadas e extensões.

- Sala ÁRBITROS (1 sala com capacidade para 32 pessoas - deve estar próxima às arenas): Propor layout e disposição do mobiliário interno conforme modulação do pavimento. A sala deve conter o seguinte mobiliário:  1 (uma) mesa de reunião de 1,40 x 0,60 cm, 10 (dez) cadeiras, 2 (dois) aparadores de 1,40 x 0,60 cm com portas chaveadas e 3 (três) armários com, no mínimo, 10 portas chaveadas cada. Deve conter tomadas e prateleiras.

- Sala de DELIBERAÇÃO (1 sala com capacidade para 130 pessoas): Propor layout e disposição do mobiliário interno conforme modulação do pavimento. A sala deve conter o seguinte mobiliário: 2 (duas) mesas de reunião de 1,40 x 0,60 cm, 130 cadeiras, dois aparadores de 1,40 x 0,60 cm e equipada com tela de projeção e projetor, microfone e caixa amplificadora de som.

- Salas de AVALIAÇÃO (06 (seis) salas com capacidade para 15 pessoas cada): Propor layout e disposição do mobiliário interno conforme modulação do pavimento. As salas receberão as equipes (compostas por 10 pessoas) e 3 juízes sentados nas mesas. Elas devem conter o seguinte mobiliário: 2 (duas) mesas de reunião de aproximadamente 1,40 x 0,60 cm; 4 (quatro) cadeiras, 1 (um) aparador de, aproximadamente 1,40 x 0,60 cm com porta chaveada e; 1 (um) armário baixo com chave de, aproximadamente 0,80 x 0,50 cm. Devem conter tomadas e extensões.

- 1 ARENA OFICIAL FLL para as competições oficiais com as medidas aproximadas de 23,00 x 10,00 com uma mesa de 2m de comprimento para check-in das equipes com identificação de PIT ADMIN.

- 1 telão LED com medidas mínimas de 4,0 x 2,50 (altura).

- 1 House Mix – FLL para operação do telão LED e som.

- 1 ARENA DE TREINO FLL com as medidas de 23,00 x 10,00 com uma mesa de 2m de comprimento para check-in das equipes com identificação de ARENA TREINO.

- 33 MESAS DE COMPETIÇÃO NOVAS, sendo 16 mesas de competição FLL para a arena oficial, 16 mesas de competição FLL para arena de treino e 1 mesa de competição para stand-by/apoio.

OBS: as novas mesas de competição devem ser construídas em MDF com acabamento em pintura preta fosca dispostas em conjunto de 1620 mesas para arena oficial e 20 mesas para arena de treino.

As dimensões internas de uma borda à outra da mesa devem ser:

► L = 2362 ± 3mm

► C = 1143 ± 3mm

● A altura das bordas laterais deve estar entre:

► Altura = 102mm máximo

● Todas as bordas laterais em todas as mesas devem ter a mesma altura.

Bordas laterais construídas com ripas de corte transversal real de 50mm x 100mm.

As tabelas acima demonstram as especificações para 1 (uma) unidade.

Montagem Mesa FLL

- Na parte mais lisa da tábua de MDF (A), parafuse as Bordas Laterais (B e C) ao longo do perímetro, certificando-se de que as dimensões L e C entre as bordas estão corretas;

- Coloque o tampo da mesa com as bordas laterais viradas para cima sobre os cavaletes (ou sobre outra objeto baixo e firme).

- PALCO PRINCIPAL (também será utilizado para as cerimônias de abertura e encerramento do evento; prever capacidade para no mínimo, 2.000 pessoas): Propor layout, dimensões e materiais de construção.

- 1 PAINEL DE LED PARA PALCO PRINCIPAL com dimensões a serem confirmadas após definição de dimensões e localização adequada do espaço de abertura. O painel não deverá ser menor do que 6,00 x 3,5 (Altura). Aos lados do painel deverá conter PV aplicada para completar a largura do palco.

- ARQUIBANCADA para Arena Oficial (definir capacidade de acordo com o projeto arquitetônico): Propor layout, dimensões e materiais de construção. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCI existente.

- Montagem dos Pits: construção de 100 (cem) pits em malha tensionada ou octanorm (menor custo) medindo no mínimo 2,20 x 2,20m com duas banquetas na cor branca, 1 ponto de energia (tomadas sobrepor de 10A) e 1 mesa simples.

- Elaboração de testeira simples, com as informações da equipe (dados necessários serão informados posteriormente. Exemplo: nome da equipe e estado da federação.

- O layout de pit segue conforme estrutura abaixo como referência de espaço e inspiração de layout do projeto arquitetônico.

Observação: a imagem a seguir é apenas sugestiva de altura e formato dos pits. O projeto apresentado deverá descrever/especificar a estrutura de sustentação, materiais previstos, critérios de acabamento e compatibilização entre memorial descritivo e elementos gráficos apresentados.

- Espaço para Lounge de Descompressão situado no ambiente do palco principal de abertura.

- Propor 1 espaço instagramável para a FLL.

OBS: AS SALAS DE AVALIAÇÃO DEVERÃO SE LOCALIZAR EM ÁREA DISTANTE AOS PITS E PALCO

- FIRST TECH CHALLENGE - FTC:

IMPORTANTE: MANTER OS PROGRAMAS FTC E FRC NO PISO TÉRREO (motivo: acessibilidade das equipes com seus robôs e regras das competições, sobretudo FRC).

- 1 PÓRTICO DE ENTRADA - FTC, localizado na entrada da arena:

Propor layout, dimensões e materiais de construção.

- 1 sala para VOLUNTÁRIOS / COORDENAÇÃO FTC (com capacidade para 25 pessoas). Propor layout e disposição do mobiliário interno conforme modulação do pavimento. Mobiliário: 2 (duas) mesas de reunião de 1,40 x 0,60 x 0,70cm, 15 (quinze) cadeiras, 1 (um) aparador de 1,60 x 0,60cm com porta chaveada e 2 (dois) armários com, no mínimo, 10 portas chaveadas cada. Deve conter tomadas e extensões;

- 1 sala de DELIBERAÇÃO (com capacidade para 25 pessoas). Propor layout e disposição do mobiliário interno conforme modulação do pavimento. Mobiliário: 2 (duas) mesas de reunião de 1,40 x 0,60 x 0,70cm, 20 cadeiras, 1 (um) aparador de 1,60 x 0,60cm e equipada com tela de projeção e projetor, microfone e caixa amplificadora de som. Deve conter tomadas e extensões;

- 2 ARENAS DE COMPETIÇÃO: com uma área total de 20,00m x 9,00m. Elevar o espaço das arenas de competição, visando facilitar a visualização do público das arquibancadas, além de espaço publicitário para marcas (modelo Houston). Espaço único elevado comportando as 2 arenas oficiais de competição. Importante considerar circulação; adicionar espaço para as estações dos pilotos, espaço para circulação de pessoas e 1 mesa por arena para o cronômetro, conforme imagem ilustrativa, abaixo. Deve conter tomadas e extensões;

IMAGEM DE REFERÊNCIA NO MUNDIAL DE HOUSTON:

- 2 ARENAS DE TREINO: nas medidas de 4m x 4m – cada arena. Importante considerar circulação; adicionar espaço para as estações dos pilotos, espaço para circulação de pessoas e 1 mesa por arena para o cronômetro. Deve conter tomada e extensão;

- ARQUIBANCADA: com capacidade para aproximadamente 500 pessoas. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCI vigente;

- Montagem dos Pits: construção de 48 pits em malha tensionada ou octanorm (menor custo), com medidas de 2,50m x 2,50m para cada equipe, com 1 régua de tomadas de sobrepor de 10A, 1 (uma) mesa de reunião de 1,00 x 0,60 x 0,70cm e 2 cadeiras. Importante que todos os pits fiquem em posição de frente ao público visitante, evitando colocação de pits escondidos, de frente para a parede, por exemplo;

- Elaboração de testeira simples, com as informações da equipe (dados necessários serão informados posteriormente. Exemplo: nome da equipe e estado da federação.

- O layout de pit segue conforme estrutura abaixo como referência de espaço e inspiração de layout do projeto arquitetônico.

IMAGEM DE REFERÊNCIA PITS FTC:

Observação: a imagem a seguir é apenas sugestiva de altura e formato dos pits. O projeto apresentado deverá descrever/especificar a estrutura de sustentação, materiais previstos, critérios de acabamento e compatibilização entre memorial descritivo e elementos gráficos apresentados.

- 1 Pit Admin: com medidas de 2,5m x 2,5m, com 1 (uma) mesa de reunião de 1,00 x 0,60 x 0,70cm e 2 cadeiras. Deve conter 1 (uma) tomada e extensão;

- 1 Pit de Inspeção de Robôs FTC: com medidas de 2,5m x 2,5m, com 2 (duas) mesas de reunião de 1,00 x 0,60 x 0,70cm e 3 cadeiras. Deve conter 1 (uma) tomada e extensão;

- Propor 1 PALCO pequeno para entrega de prêmios FTC, com medidas a definir no projeto arquitetônico. Deverá possuir todos os aparatos de segurança e estar de acordo com a legislação e PPCI existente;

- 2 Painéis de LED (exibição de pontuações do jogo – posicionados nas extremidades da arena oficial de competição): 2 painéis de led PH 2mm, com medidas de 10m x 3,5m, conforme especificações a serem definidas no projeto arquitetônico;

- 1 House mix: propor medidas;

- Propor 1 espaço instagramável para o FTC.

OBS: A SALA DE DELIBERAÇÃO DEVE SE LOCALIZAR EM ÁREA CONTRÁRIA AOS PITS E PALCO, OU POSSUIR ISOLAMENTO ACÚSTICO.

O documento intitulado GUIA DE TORNEIO FTC (Tournament Guide) é parte integrante deste Termo de Referência e deve ser observado em relação ao projeto arquitetônico.

- FIRST ROBOTICS COMPETITION - FRC:

IMPORTANTE:

MANTER OS PROGRAMAS FTC E FRC NO PISO TÉRREO. FRC NÃO PODE HAVER RAMPAS, INCLINAÇÕES etc. FACILITANDO O DESLOCAMENTO E ACESSO DAS EQUIPES A TODAS AS ÁREAS (MACHINE SHOP, ARENA DE TREINO, ARENA DE COMPETIÇÃO, SALAS DE AVALIAÇÃO E PITS).

O projeto arquitetônico FRC deve conter estudo de circulação das equipes entre as seguintes áreas: Machine Shop, arena de treino, arena de competição, salas de avaliação e pits. O acesso deve ser fácil. No FRC, o ideal é que haja um corredor de circulação de 2,5m em todo o percurso das equipes no evento.

- 1 PÓRTICO DE ENTRADA - FRC, localizado na entrada da arena:

Propor layout, dimensões e materiais de construção.

- 1 Sala para VOLUNTÁRIOS / COORDENAÇÃO FRC (com capacidade para 30 pessoas.) Propor layout e disposição do mobiliário interno conforme modulação do pavimento. Mobiliário: 2 (duas) mesas de reunião de 1,40 x 0,60 x 0,70 cm, 15 (quinze) cadeiras, 1 (um) aparador de 1,60 x 0,60 cm com porta chaveada e 2 (dois) armários com, no mínimo, 10 portas chaveadas, cada armário. Deve conter tomadas e extensões;

- 1 Sala de DELIBERAÇÃO (com capacidade para 30 pessoas.) Propor layout e disposição do mobiliário interno conforme modulação do pavimento. Mobiliário: 3 (três) mesas de reunião de 1,40 x 0,60 x 0,70cm, 30 cadeiras, 1 (um) aparador de 1,60 x 0,60cm e equipada com tela de projeção e projetor, microfone e caixa amplificadora de som. Deve conter tomadas e extensões;

- 4 Salas de AVALIAÇÃO (com capacidade para até 18 pessoas, cada sala). Propor layout e disposição do mobiliário interno conforme modulação do pavimento. Mobiliário: 2 (duas) mesas de reunião de 1,40 x 0,60 x 0,70cm; 4 (quatro) cadeiras, 1 (um) aparador de, aproximadamente 1,60 x 0,60 cm, com porta chaveada e; 1 (um) armário baixo com chave de, aproximadamente 0,80 x 0,50 cm. Devem conter tomadas e extensões;

- 1 ARENA OFICIAL DE COMPETIÇÃO FRC: piso totalmente plano e alinhado, com medidas de 24m x 30m, deve ser considerada área de circulação, contendo espaço para o sistema eletrônico da arena - FMS, espaço para as estações dos pilotos, espaço para circulação de pessoas e 1 mesa por arena para o cronômetro); na arena FRC deve ter 1 tomada 120VAC 60Hz de 25A ou mais, com plugue NEMA 5-15. A arena precisará de isolamento em todo o seu redor, com entrada e saída controladas por unifilas.

- Espaço dedicado ao sistema FMS na arena FRC;

- 2 Painéis de LED (exibição de pontuações do jogo – posicionados nas extremidades da arena oficial de competição, sendo um de frente para o outro, a depender do projeto): 2 painéis de led PH 2mm, com medidas de 10m x 3,5m, conforme especificações a serem definidas no projeto arquitetônico;

- 1 quadra de treino FRC: nas medidas 18m x 8m, com revestimento em carpete com espessura de 2,5 a 3,00 mm, aplicado com fita dupla face cor a definir;

- Machine Shop SENAI, com medidas de 10m x 9m. Tomadas sobrepor 20A, conforme necessidades SENAI, piso em vinílico de 1,5 a 2,00 mm de espessura cor a definir. Mobiliário: 5 bancadas em sistema modular nas medidas de 1,50 x 0,70 x 070 cm, 1 bancada em sistema modular nas medidas de 3,00 x ,0,50 x 0,70 cm, Mobiliário: 1 mesa de trabalho de 0,80 x 0,50, 2 mesas trabalho 1,40 x 0,60, 8 cadeiras, 1 aparador de 1,60 x 0,60 com porta chaveada, 2 armários baixo com chave de 0,80 x 0,50, 2 armários alto metálico com chaves 1,27 x 0,38.

- 1 ARQUIBANCADA: com capacidade para, aproximadamente, 1000 pessoas. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCI vigente. O primeiro degrau da arquibancada deve estar a 1 (um) metro acima do piso da arena FRC;

- Montagem dos Pits: construção de 48 pits em malha tensionada ou octanorm (menor custo), nas medidas de 3m x 3m para cada equipe. Propor estrutura e materiais de menor custo. Tomada elétrica de 10A, com voltagem considerando a cidade de Salvador e local do evento. Mobiliário em cada pit: mesa metálica reforçada, com medidas de 2mx80cmx70cm e 2 cadeiras. Importante que todos os pits fiquem em posição de frente ao público visitante, evitando colocação de pits escondidos, de frente para a parede, por exemplo;

- Elaboração de testeira simples, com as informações da equipe (dados necessários serão informados posteriormente. Exemplo: nome da equipe e estado da federação.

- O layout de pit segue conforme estrutura abaixo como referência de espaço e inspiração de layout do projeto arquitetônico.

IMAGENS DE REFERÊNCIA PITS FRC:

Observação: a imagem a seguir é apenas sugestiva de altura e formato dos pits. O projeto apresentado deverá descrever/especificar a estrutura de sustentação, materiais previstos, critérios de acabamento e compatibilização entre memorial descritivo e elementos gráficos apresentados.

- 1 Pit Admin: com medidas de 3m x 3m; 1 tomada 120VAC 60Hz de 15A, com plugue NEMA 5-15 no pit admin FRC (plugue NEMA 5-15 é também chamado de padrão americano de tomadas) e com sistema de sonorização para os pits. Mobiliário: 1 (uma) mesa de 1,40cm x 0,60cm x 0,70cm e 3 cadeiras;

- 1 Pit de Inspeção de robôs FRC – 4m x 3m. 1 (uma) mesa metálica reforçada, com medidas de 200x80x70cm e 3 (três) cadeiras. Espaço para colocação de balança de pesagem de robôs;

- Propor 1 espaço instagramável para o FRC;

- 1 Depósito para guarda de robôs e caixas de robôs, aproximadamente 80 m², no mesmo piso da competição FRC e de preferência, próximo às docas.

- 1 House mix: propor medidas.

OBS: AS SALAS DE AVALIAÇÃO DEVERÃO SE LOCALIZAR EM ÁREA CONTRÁRIA AOS PITS E PALCO, OU POSSUIR ISOLAMENTO ACÚSTICO.

Os documentos orientativos do Torneio FRC são parte integrante deste Termo de Referência e devem ser observados na elaboração do projeto arquitetônico.

- STEM RACING

- 1 PÓRTICO DE ENTRADA - SR, localizado na entrada da arena:

Propor layout, dimensões e materiais de construção.

- 1 Sala dos JUÍZES (capacidade para 15 pessoas)

Propor layout e disposição do mobiliário interno conforme modulação do pavimento. A sala deve conter o seguinte mobiliário: 3 (três) mesas de reunião de 1,40 x 0,60 cm, 6 (seis) cadeiras, 2 (duas) poltronas, 1 (um) aparador de 1,60 x 0,60 cm com porta chaveada e 1 (um) armário com, no mínimo, 10 (dez) portas chaveadas. Deve conter tomadas e extensões.

- 1 Sala de ESCRUTÍNIO (capacidade para 20 pessoas)

Propor layout e disposição do mobiliário interno conforme modulação do pavimento. A sala deve conter o seguinte mobiliário: 6 (seis) mesas de reunião de 1,40 x 0,60 cm, 15 (quinze) cadeiras, 2 (dois) aparadores de 1,60 x 0,60 cm com portas chaveadas e 1 (um) armário com, no mínimo, 10 (dez) portas chaveadas. Deve conter tomadas e extensões.

- 2 Salas de avaliação para APRESENTAÇÃO VERBAL (capacidade para 12 pessoas)

Propor layout e disposição do mobiliário interno conforme modulação do pavimento. A sala deve conter o seguinte mobiliário: 2 (duas) mesas de reunião de 1,40 x 0,60 cm, 3 (três) cadeiras, 1 (um) aparador de 1,60 x 0,60 cm com porta chaveada. Deve conter tomadas e extensões.

- 2 Salas de avaliação para ENGENHARIA (capacidade para 12 pessoas)

Propor layout e disposição do mobiliário interno conforme modulação do pavimento. A sala deve conter o seguinte mobiliário: 2 (duas) mesas de reunião de 1,40 x 0,60 cm, 3 (três) cadeiras, 1 (um) aparador de 1,60 x 0,60 cm com porta chaveada. Deve conter tomadas e extensões.

- 2 Salas de avaliação para PROJETO SOCIAL (capacidade para 12 pessoas)

Propor layout e disposição do mobiliário interno conforme modulação do pavimento. A sala deve conter o seguinte mobiliário: 2 (duas) mesas de reunião de 1,40 x 0,60 cm, 3 (três) cadeiras, 1 (um) aparador de 1,60 x 0,60 cm com porta chaveada. Deve conter tomadas e extensões.

- 2 Salas de avaliação para GESTÃO DE PROJETOS (capacidade para 12 pessoas)

Propor layout e disposição do mobiliário interno conforme modulação do pavimento. A sala deve conter o seguinte mobiliário: 2 (duas) mesas de reunião de 1,40 x 0,60 cm, 3 (três) cadeiras, 1 (um) aparador de 1,60 x 0,60 cm com porta chaveada. Deve conter tomadas e extensões.

- PISTA OFICIAL - área de 28,0m x 6,0m (2 pistas de corrida competição - fornecida pelo contratante;

- 1 telão LED para a Pista Oficial com medidas mínimas de 4,0 x 2,50 (A)

- 1 House Mix – SR para operação do telão LED e som na Pista Oficial

- PISTA TREINO - área de 28,0 x 6,0 m (1 pista de corrida treino) - fornecida pelo contratante;

- ARQUIBANCADA PARA PISTA OFICIAL (definir capacidade de acordo com o projeto arquitetônico): Propor layout, dimensões e materiais de construção. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCI existente.

- Montagem dos Pits - padrão mundial: construção de 48 pits medindo no mínimo largura de 2.95 cm, laterais de 0,95 m de profundidade e altura de 2,40 m. com mesas de 0,8 m x 1,20m. altura 0,75m, 2 pontos de energia e testeira para identificação das equipes.

- Sala de DELIBERAÇÃO E REUNIÃO DE TÉCNICOS (com capacidade para 50 pessoas)

Propor layout e disposição do mobiliário interno conforme modulação do pavimento. A sala deve conter o seguinte mobiliário: 2 (duas) mesas de reunião de 1,40 x 0,60 cm, 60 (sessenta) cadeiras.

- Pódio: Estrutura autoportante construída em marcenaria nas medidas de 6 x 2 com 3 níveis de altura com acabamento em carpete cor a definir;

- Depósito SR: Espaço para armazenamentos do material dos pits das equipes medindo, no mínimo, 4,00 x 4,00 m;

- Propor 1 espaço instagramável para o STEM RACING.

OBS: AS SALAS DE AVALIAÇÃO STEM RACING DEVERÃO SE LOCALIZAR EM ÁREA CONTRÁRIA AOS PITS OU ARENAS DE OUTROS PROGRAMAS.

ESPAÇOS COMUNS

- PÓRTICO GERAL DE ENTRADA DO EVENTO – ambiente externo: Propor layout, dimensões e materiais de construção.

- PÓRTICO ENTRADA- ambiente interno: Localizado após credenciamento, pode ser uma instalação, um pórtico ou instagramável diferenciado. Propor layout, dimensões e materiais de construção.

- ESPAÇO PARA CREDENCIAMENTO (previsão de 250 equipes – aproximadamente 2.400 competidores).

- ESPAÇO SESI LAB

Estrutura construída em marcenaria autoportante nas medidas de 30,00 x 10,00 m, com acabamento nas duas faces com cor a definir, balcão de atendimento, teto em formado pergolado estruturado em serralheria cor a definir, com iluminação e tom das cores, conforme projeto, piso em carpete - cor a definir.

A área do SESI Lab deve comportar 2 espaços distintos para acesso do público e uma área de trabalho/ depósito.

As áreas de acesso público são: exposição e área de oficinas.

- Garantir conforto térmico e climatização para todos os espaços.

- Desejável que o espaço seja distante das arenas de competição por conta do ruído.

Sala de trabalho/ depósito (cerca de 20m²):

- 4 mesas de trabalho 1,40 x 0,60 cm, com 6 cadeiras;

- 1 armário baixo com chave de 0,80 x 0,50 cm (para as atividades);

- 2 armários altos metálicos com chaves 1,27 x 0,38 cm;

- 4 estantes metálicas 0,93 x 0,30 cm (1 para exposição e 3 para o educativo).

Área de Exposição (entre 100 e 120m²)

Recepção

- Balcão de recepção com dois bancos altos

A exposição SESI Lab Itinerante é composta por 10 aparatos expositivos, “fornecidos” pelo SESI Lab, são eles:

1. Sombras coloridas: https://acervo.sesilab.com.br/exposicao-de-longa-duracao/sombras-coloridas/ (necessidade de tomada de piso 220V)

2. Mordida sonora: https://acervo.sesilab.com.br/exposicao-de-longa-duracao/mordida-sonora/ (necessidade de tomada de piso 220V)

3. Mesa instável: https://acervo.sesilab.com.br/exposicao-de-longa-duracao/mesa-instavel/

4. Poiesis, de Eduardo Salzane: https://acervo.sesilab.com.br/exposicao-de-longa-duracao/poiesis/

5. Engenhoca com bolinhas: https://acervo.sesilab.com.br/exposicao-de-longa-duracao/engenhocas-com-bolinhas/

6. Faça funcionar: https://acervo.sesilab.com.br/exposicao-de-longa-duracao/faca-funcionar/ (necessidade de tomada de piso 220V)

7. Dança do Robô: https://acervo.sesilab.com.br/exposicao-de-longa-duracao/danca-do-robo/

8. Jogo de Cooperação: https://acervo.sesilab.com.br/exposicao-de-longa-duracao/jogo-de-cooperacao/

9. Banco Musical: https://acervo.sesilab.com.br/exposicao-de-longa-duracao/banco-musical/ (necessidade de tomada de piso 220V)

10. Explorando som: é uma ativação educativa (necessidade de tomada de piso)

- Painel de LED para instalação de vídeo a ser fornecido pelo museu. Tamanho do painel sugerido – 3m por 2m (largura por altura)

- Prever 1 mesa com 4 cadeiras, próximas ao painel de LED.

Área de Oficinas (entre 100 e 120m²)

Área destinada ao atendimento do público espontâneo para a realização de oficinas educativas, contendo:

- 8 mesas redondas com alimentação elétrica central, com tamanho adequado para a realização de oficinas – sugestão 1,20m de diâmetro;

- 8 carrinhos para acomodação dos materiais de cada mesa;

- 40 cadeiras;

- 1 aparador de 1,60 x 0,60

** IMPORTANTE:  ressalta-se que a área de oficinas deve ser bem iluminada.

- ESTANDES DE PARCEIROS/ PATROCINADORES: 06 (seis) unidades, sendo 04 menores e 02 maiores (medidas aproximadas: 8,00 x 6,00, nas esquinas, e 4,00 x 3,00). Propor layout, dimensões, mobiliário e materiais de construção mobiliário e materiais. Prever balcão de atendimento, testeira estruturada, iluminação tipo spot, 1 monitor para cada estande com suporte de parede.

- SALA DE CREDENCIAMENTO/SALA RH/ ALMOXARIFADO: propor layout e disposição do mobiliário interno conforme modulação do pavimento considerando:

- sala com capacidade para 15 pessoas.

- Mobiliário sugerido: mesas de reunião de 1,40 x 0,60 cm (06), cadeiras (12), aparadores (02); armários altos com, no mínimo, 10 portas chaveadas cada (04), armários baixos com portas chaveadas (02), estantes metálicas 0,93 x 0,30 cm (10). Deve conter tomadas e extensões.

- SALA DE APOIO SECRETARIA: propor layout e disposição do mobiliário interno conforme modulação do pavimento considerando:

- sala com capacidade para 15 pessoas.

- Mobiliário sugerido: mesas de reunião de 1,40 x 0,60 cm (04), cadeiras (16), aparadores (01); armários altos com, no mínimo, 10 portas chaveadas cada (01), armários baixos com portas chaveadas (01), estantes metálicas 0,93 x 0,30 cm (10). Deve conter tomadas e extensões.

- SALA DE APOIO PRODUTORA: propor layout e disposição do mobiliário interno conforme modulação do pavimento considerando:

- sala com capacidade para 15 pessoas.

- Mobiliário sugerido: mesas de reunião de 1,40 x 0,60 cm (04), cadeiras (16), aparadores (01); armários altos (01); armário locker com, no mínimo, 10 portas chaveadas cada (01), armários baixos com portas chaveadas (02). Deve conter tomadas e extensões.

- SALA DE COORDENAÇÃO DO EVENTO/ EQUIPE TÉCNICA SESI E CNI: propor layout e disposição do mobiliário interno conforme modulação do pavimento considerando:

- sala com capacidade para 15 pessoas.

- Mobiliário sugerido: mesas de reunião de 1,40 x 0,60 cm (05), cadeiras (15), aparadores (01); armários altos (01), armários locker (01). Deve conter tomadas e extensões.

- SALA DE IMPRENSA SESI: propor layout e disposição do mobiliário interno conforme modulação do pavimento considerando:

- sala com capacidade para 20 pessoas.

- Mobiliário sugerido: mesas de reunião de 1,40 x 0,60 cm (12), cadeiras (22), aparadores (02); armários altos com portas chaveadas cada (02), armários baixos com portas chaveadas (02). Deve conter tomadas e extensões.

- SALA DE IMPRENSA: propor layout e disposição do mobiliário interno conforme modulação do pavimento considerando:

- sala com capacidade para 20 pessoas.

- Mobiliário sugerido: mesas de reunião de 1,40 x 0,60 cm (12), cadeiras (22), aparadores (02); armários altos com portas chaveadas cada (02), armários baixos com portas chaveadas (02). Deve conter tomadas e extensões.

- SALA COMUNICAÇÃO: propor layout e disposição do mobiliário interno conforme modulação do pavimento considerando:

- sala com capacidade para 15 pessoas.

- Mobiliário sugerido: mesas de reunião de 1,40 x 0,60 cm (08), cadeiras (15), aparadores (01); armários altos (01), armários locker (02). Deve conter tomadas e extensões.

- SALA INTERLOCUTORES DRs: propor layout e disposição do mobiliário interno conforme modulação do pavimento considerando:

- sala com capacidade para 30 pessoas.

- Mobiliário sugerido: mesas de reunião de 1,40 x 0,60 cm (12), cadeiras (30), aparadores (01). Deve conter tomadas e extensões.

- SALA SESI BAHIA/ FIEB: propor layout e disposição do mobiliário interno conforme modulação do pavimento considerando:

- sala com capacidade para 10 pessoas.

- Mobiliário sugerido: mesas de reunião de 1,40 x 0,60 cm (05), cadeiras (12), aparadores (01); armários altos (01), armários locker (01). Deve conter tomadas e extensões.

- SALA DE APOIO MONTADORA: propor layout e disposição do mobiliário interno conforme modulação do pavimento considerando:

- sala com capacidade para 10 pessoas.

- Mobiliário sugerido: mesas de reunião de 1,40 x 0,60 cm (03), cadeiras (10), aparadores (01); armários altos com portas chaveadas cada (02), armários baixos com portas chaveadas (01). Deve conter tomadas e extensões.

- POSTO MÉDICO: propor layout e disposição do mobiliário interno conforme modulação do pavimento, considerando (cerca de 40m2):

- sala com capacidade para atendimento médico / enfermagem, contendo macas médicas (02), cadeiras (08), mesas de trabalho (02), aparadores 02), armários baixos (02), altos (01), frigobar (01) e tomadas de sobrepor 20A

- ESPAÇO DE ACOLHIMENTO / ATENDIMENTO PSICOLÓGICO: propor layout e disposição do mobiliário interno conforme modulação do pavimento considerando (de 150 a 200 m2):

- sala com capacidade para atividades relaxantes e descompressão, bem como para atendimento psicológico a competidores, contendo ponto de água para instalação de pia, tomadas sobrepor 20A, 04 cabines de 2m x 2m em octanorm para atendimento individualizado, mesas de trabalho (02), aparadores (02), armários baixos (04), mesas de apoio lateral (06), poltronas (20), gotas puff coloridas (26), colchonetes (20). Desejável que o espaço seja distante das arenas de competição por conta do ruído.

- SALA TI: propor layout e disposição do mobiliário interno conforme modulação do pavimento considerando:

- sala com capacidade para 10 pessoas.

- Mobiliário sugerido: mesas de reunião de 1,40 x 0,60 cm (05), cadeiras (12), aparadores (01); armários altos (01), armários locker (01). Deve conter tomadas e extensões.

- SALA DEPÓSITO TI: propor layout e disposição do mobiliário interno conforme modulação do pavimento considerando:

- Mobiliário sugerido: mesas de reunião de 1,40 x 0,60 cm (04), cadeiras (02), armários altos (01), armários baixos (01). Deve conter tomadas e extensões.

- SALA EQUIPE CARREGADORES: propor layout e disposição do mobiliário interno conforme modulação do pavimento considerando:

- sala com capacidade para 10 pessoas.

- Mobiliário sugerido: mesas de reunião de 1,40 x 0,60 cm (02), cadeiras (08), armários locker (01). Deve conter tomadas.

- SALA EQUIPE LIMPEZA: propor layout e disposição do mobiliário interno conforme modulação do pavimento considerando:

- sala com capacidade para 10 pessoas.

- Mobiliário sugerido: mesas de reunião de 1,40 x 0,60 cm (02), cadeiras (08), armários locker (01). Deve conter tomadas.

- SALA EQUIPE VIGILÂNCIA: propor layout e disposição do mobiliário interno conforme modulação do pavimento considerando:

- sala com capacidade para 10 pessoas.

- Mobiliário sugerido: mesas de reunião de 1,40 x 0,60 cm (02), cadeiras (08), armários locker (01). Deve conter tomadas.

- SALA EQUIPE BRIGADISTAS: propor layout e disposição do mobiliário interno conforme modulação do pavimento considerando:

- sala com capacidade para 10 pessoas.

- Mobiliário sugerido: mesas de reunião de 1,40 x 0,60 cm (02), cadeiras (08), armários locker (01). Deve conter tomadas.

- 02 SALAS VIP DE REUNIÃO: com as medidas aproximadas de 10,00m x 4,00m, capacidade para até 10 pessoas, cada. propor layout e disposição do mobiliário interno conforme modulação do pavimento considerando: a sala deve conter o seguinte mobiliário: 2 (duas) mesas de reunião de 1,40 x 0,60, 10 cadeiras, 4 poltronas; 1 (um) aparador de 1,60 x 0,60. Deve conter tomadas e extensões e 1 (um) frigobar. Incluir TV com conexão para laptop.

- SALA DE REUNIÃO PARA SUPERINTENDENTES, GERENTES E CONSELHO: com as medidas de 8,00m x 7,00m, capacidade para 50 pessoas. propor layout e disposição do mobiliário interno conforme modulação do pavimento considerando: a sala deve conter o seguinte mobiliário: 18 mesas (formato em U), 50 cadeiras, 1 (um) aparado, 1 armário baixo, equipada com tela de projeção e projetor, microfone e caixa amplificadora de som. Deve conter tomadas e extensões e 1 (um) frigobar.

- ESPAÇO PARA FESTA DA AMIZADE: palco praticável. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCI existente.

- REFEITÓRIO (para competidores): capacidade para 450 lugares simultaneamente, no mínimo, com mesas e cadeiras; propor layout e disposição do mobiliário interno conforme modulação do pavimento – com mesas e cadeiras.

- ESPAÇO DE ALIMENTAÇÃO (para voluntários e equipe técnica):  capacidade para 200 pessoas simultaneamente, com mesas e cadeiras; propor layout e disposição do mobiliário interno conforme modulação do pavimento.

- ESPAÇO EXTERNO PARA FOOD TRUCKS: propor layout em ambiente externo, para instalação de food trucks (aproximadamente 15 food trucks).

- DEPÓSITO PARA LANCHES: a capacidade dependerá da proposta do projeto arquitetônico e da distribuição das modalidades nos pavimentos.

- LOUNGE PARA VISITANTES: contendo puffs/ área de descompressão

A CONTRATADA deverá identificar e quantificar necessidades de locação de mobiliários para os espaços do evento.

A CONTRATADA deverá sugerir os materiais a serem utilizados nas estruturas e móveis a serem confeccionados para o evento (mesas de competição, estrutura dos pits etc.), considerando os manuais oficiais das competições que são parte integrante deste Termo de Referência.

EQUIPAMENTOS

ESPAÇOS DE COMPETIÇÃO/ MODALIDADES

FIRST LEGO LEAGUE - FLL:

FLL

Projeção:

01 Painel de LED PH 2mm 10m x 3,5m

01 Sistema de gerenciamento Arena 7

02 Placas de captura HDSDI

02 Laptop i7 com saída HDMI

01 Processador com sendcard

01 Server de vídeo com Vmix placa de captura em HD SDI e HDMI (comportamento de transmissão)

01 E2 barco OBS. O EQUIPAMENTO TEM QUE ACEITAR ARQUIVOS EM APHA COM TRANSPARENCIA COM OVERLAY

01 Sistema de AC

01 Manpower com cabo de 200m até intermediaria do gerador

Prever cintas e talhas.

Deverá estar contemplado a estrutura de montagem, bem como todo o sistema de hardware e software necessários para o perfeito funcionamento.

Sonorização:

01 Sistema de sonorização para 600pax

01 Sistema de P.A. LINE aéreo e Front palco com sub

06 Caixas ATIVAS 12”1000W cada

01 Mesa de áudio digital 16 canais

03 Microfones sem ﬁo

01 Laptop para trilha

01 Placa de som extena I/O XLR

01 DJ para todos os dias de evento, com trilhas autorizadas e liberadas

03 Direct Box

03 Cabos P2 / P10

01 Manpower com cabo de 200m até intermediaria do gerador

Prever caixas de som para a área das ARENA

Prever talhas e cintas para suspender caixas e PA.

FLL Principal:

08 unidades BEAN

16 unidades par led rgbwa 18w

16 unidades de mini brute de led 3000k/4000k

08 unidades de ribalta de led rgbwa 18w

08 unidades de caixas madeira acabamento refletores ribaltas

120m de estrutura p.30

12 passa cabos

01 avolite tiger touch

01 OPERADOR PARA TODOS OS DIAS DE EVENTO

FLL Treino:

08 unidades de mini brute de led 3000k/4000k

100m de estrutura p.30

12 passa cabos.

FIRST TECH CHALLENGE - FTC

FTC

Projeção:

02 Painéis de LED PH 2mm 10m x 3,5m

01 Sistema de gerenciamento Arena 7

02 Placas de captura HDSDI

02 Laptop i7 com saída HDMI

01 Processador com sendcard

01 Server de vídeo com Vmix placa de captura em HD SDI e HDMI (comportamento de transmissão)

01 E2 barco OBS. O EQUIPAMENTO TEM QUE ACEITAR ARQUIVOS EM APHA COM TRANSPARENCIA COM OVERLAY

01 Sistema de AC

01 Manpower com cabo de 200m até intermediaria do gerador

Prever cintas e talhas.

Deverá estar contemplado a estrutura de montagem, bem como todo o sistema de hardware e software necessários para o perfeito funcionamento.

Iuminação:

08 unidades BEAN

22 unidades par led rgbwa 18w

16 unidades de mini brute de led 3000k/4000k

12 unidades de ribalta de led rgbwa 18w

12 unidades de caixas madeira acabamento refletores ribaltas

100m de estrutura p.30

12 passa cabos

01 avolite tiger touch

01 OPERADOR PARA TODOS OS DIAS DE EVENTO

FTC Treino:

04 unidades de mini brute de led 3000k/4000k

50m de estrutura p.30

12 passa cabos.

Sonorização:

01 Sistema de sonorização para 600pax

01 Sistema de P.A. LINE aéreo e Front palco com sub

06 Caixas ATIVAS 12”1000W cada

01 Mesa de áudio digital 16 canais

03 Microfones sem ﬁo

01 Laptop para trilha

01 Placa de som extena I/O XLR

01 DJ para todos os dias de evento, com trilhas autorizadas e liberadas

03 Direct Box

03 Cabos P2 / P10

01 Manpower com cabo de 200m até intermediaria do gerador

Prever caixas de som para a área das ARENA

Prever talhas e cintas para suspender caixas e PA.

FIRST ROBOTICS COMPETITION - FRC:

FRC

Projeção:

02 Painéis de LED PH 2mm 10m x 3,5m

01 Sistema de gerenciamento Arena 7

02 Placas de captura HDSDI

02 Monitores de 42” full HD

02 Pedestal H

02 Laptop i7 com saída HDMI

02 Processador com sendcard

01 Server de vídeo com Vmix placa de captura em HD SDI e HDMI (comportamento de transmissão)

01 E2 barco OBS. O EQUIPAMENTO TEM QUE ACEITAR ARQUIVOS EM APHA COM TRANSPARENCIA COM OVERLAY

01 Sistema de AC

01 Manpower com cabo de 200m até intermediaria do gerador

Prever cintas e talhas.

Deverá estar contemplada a estrutura de montagem, bem como todo o sistema de hardware e software necessários para o perfeito funcionamento.

Sonorização:

01 Sistema de sonorização para 600pax

01 Sistema de P.A. LINE aéreo e Front palco com sub

04 Caixas ATIVAS 12”1000W cada

01 Mesa de áudio digital 16 canais

03 Microfones sem ﬁo

01 Laptop para trilha

01 Placa de som externa I/O XLR

01 DJ para todos os dias de evento, com trilhas autorizadas e liberadas

03 Direct Box

03 Cabos P2 / P10

01 Manpower com cabo de 200m até intermediaria do gerador

Prever caixas de som para a área das ARENA

Prever talhas e cintas para suspender caixas e PA.

Iluminação:

08 unidades BEAN

22 unidades par led rgbwa 18w

16 unidades de mini brute de led 3000k/4000k

12 unidades de ribalta de led rgbwa 18w

12 unidades de caixas madeira acabamento refletores ribaltas

156m de estrutura p.30

12 passa cabos

01 avolite tiger touch

01 OPERADOR PARA TODOS OS DIAS DE EVENTO

FRC Treino:

04 unidades de mini brute de led 3000k/4000k

50m de estrutura p.30

12 passa cabos.

STEM RACING

SR

Iluminação:

08 unidades BEAN

16 unidades par led rgbwa 18w

16 unidades de mini brute de led 3000k/4000k

08 unidades de ribalta de led rgbwa 18w

08 unidades de caixas madeira acabamento refletores ribaltas

156m de estrutura p.30

20 passa cabos

01 avolite tiger touch.

01 OPERADOR PARA TODOS OS DIAS DE EVENTO

STEM RACING Treino:

08 unidades de mini brute de led 3000k/4000k

100m de estrutura p.30

12 passa cabos.

Projeção:

01 Painéis de LED PH 2mm 10m x 3,5m

01 Sistema de gerenciamento Arena 7

02 Placas de captura HDSDI

02 Monitores de 42”full HD

02 Pedestal H

02 Laptop i7 com saída HDMI

01 Server de vídeo com Vmix placa de captura em HD SDI e HDMI (comportamento de transmissão)

01 Processador com sendcard

01 E2 barco OBS. O EQUIPAMENTO TEM QUE ACEITAR ARQUIVOS EM APHA COM TRANSPARENCIA COM OVERLAY

01 Sistema de AC

01 Manpower com cabo de 200m até intermediaria do gerador

Prever cintas e talhas.

Deverá estar contemplado a estrutura de montagem, bem como todo o sistema de hardware e software necessários para o perfeito funcionamento.

Sonorização:

01 Sistema de sonorização para 600pax

01 Sistema de P.A. LINE aéreo e Front palco com sub

06 Caixas ATIVAS 12”1000W cada

01 Mesa de áudio digital 16 canais

03 Microfones sem ﬁo

01 Laptop para trilha

01 Placa de som externa I/O XLR

01 DJ para todos os dias de evento, com trilhas autorizadas e liberadas

03 Direct Box

03 Cabos P2 / P10

01 Manpower com cabo de 200m até intermediaria do gerador

Prever caixas de som para a área das ARENA

Prever talhas e cintas para suspender caixas e PA.

ESPAÇOS COMUNS

PHOTOPOINT

Projeção:

01 Painéis de LED PH 2mm 4m x 2,5m

02 Sistema de gerenciamento Arena 7

01 Laptop i7 com saída HDMI

01 Processador com sendcard

Iluminação:

08 unidades robepointe

24 unidades par led rgbwa 18w

04 unidades de mini brute de led 3000k/4000k

12 unidades de ribalta de led rgbwa 18w

ligação direta

20m estrutura p.30, forração preto/grafite

PRAÇA CENTRAL

Projeção:

08 Painéis de LED PH 2mm 2m x 8,5m cada

01 Sistema de gerenciamento Arena 7

01 Processador H9 NOVASTAR

02 Laptop i7 com saída HDMI

01 Sistema de AC

01 Manpower com cabo de 200m até intermediaria do gerador

Prever cintas e talhas.

Deverá estar contemplado a estrutura de montagem, bem como todo o sistema de hardware e software necessários para o perfeito funcionamento

PALCO PRINCIPAL

Iluminação:

16 unidades BEAN

24 unidades par led rgbwa 18w

24 unidades COB 200w

08 unidades de mini brute de led 3000k/4000k

12 unidades de ribalta de led rgbwa 18w

12 unidades de caixas madeira acabamento refletores ribaltas

100m de estrutura p.30

12 passa cabos

01 a volite Tiger Touche

01 OPERADOR PARA TODOS OS DIAS DE EVENTO

Sonorização:

01 Sistema de sonorização para 2000pax

01 Sistema de P.A. e Front palco com sub

02 Retornos ativos

01 Mesa de áudio digital 16 canais

03 Microfones sem ﬁo

01 Laptop para trilha

03 Placa de som extena I/O XLR

01 CDJ Pioneer Dj CDJ-2000 Nexus Cd Deck

03 Direct Box

03 Cabos P2 / P10

01 Manpower com cabo de 200m até intermediaria do gerador

Prever caixas de som para a área das ARENA

Prever talhas e cintas para suspender caixas e PA.

PARA AS DEMAIS SALAS E ESPAÇOS DO EVENTO: propor iluminação, equipamentos de projeção e sonorização, conforme estudo preliminar de ocupação do espaço.