PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2020

| Processo nº 01693/2020 | Tipo: Menor Preço Global |
| --- | --- |
| Abertura: 10/12/2020 | Horário: 10h |
| Local: SBN, Quadra 1, Bloco C, Edifício Roberto Simonsen, 2º andar, CEP 70040-903 Brasília (DF) - Fones (61) 3317-8968 – e-mail: licitacoes@cni.com.br |  |

1-) Em analise ao anexo lll-A, consta no total 24 itens, na qual somente o item 4 e seus subitens, consta os quantitativos, o valor a ser orçado é somente o item 4 e seus subitens?.

Resposta: Sim. O objeto da licitação refere-se apenas ao projeto de Climatização, com a contratação.

3.1 Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos e sistema de condicionamento de ar com tecnologia de fluxo de refrigerante variável (VRF), incluindo serviços de instalação, testes e start-up do sistema e garantia, para o Espaço de Arte, Ciência e Tecnologia do SESI e SENAI, no antigo Edifício Touring Club do Brasil, em Brasília, DF.

2-) Poderia nos informar o valor da estimado da licitação?

Resposta: Valor estimado é de R$ 4.245.000,00

3-) Considerando que o sistema VRF, a maioria dos equipamentos são importados, os catálogos mais detalhados possuem sua versão em inglês, será aceito catálogo em inglês, para atendimento do  item 4.4 do edital.

Resposta: Sim, o catalogo poderá também ser enviado em inglês.

4-) Considerando que os catálogos, possuem mais de 300 páginas, evitando assim sua impressão será aceito os catálogos em mídia pendrive ou CD, evitando a impressão das folhas?

Resposta: Sim, o catalogo será aceito em meio digital.

5-)Para atendimento do item 4 do edital , ao apresentar a proposta de preços o anexo lll, deveria vir acompanhada do anexo lll-A? Ou somente do vencedor após os lances deverá apresentar o anexo lll-A?

Resposta: A proposta de preço deverá ser acompanhada no anexo III-A devidamente preenchido, em meio físico e digital.

6-) Em relação ao BDI a ser apresentado, deverá ser apenas um tipo de BDI, para equipamentos e serviços, incluso o ISS, ou dois BDI separados um de equipamento e outro de serviços?

Resposta: Cabe a empresa Licitante apresentar o BDI conforme a sua remuneração e despesas com o objeto da Licitação.

Destaca-se que o objeto principal do contrato é o fornecimento de equipamentos.

7-) Para atendimento da qualificação técnica, o edital no solicita que seja apresentado um atestado de capacidade técnica de 118 TR’s, será mais de um atestado, para somatória de atestado para que consiga atingir a capacidade de 118 TR’s?

Resposta: Não, não será aceito somatório de atestado para comprovar a quantidade mínima exigida na qualificação técnica do Edital.

8-) Considerando que a licitação está marcada para a próxima quinta-feira dia 03/12/2020, na qual estamos com as dúvidas a serem esclarecidas e estamos sediados em outro estado da federação, sendo pouco tempo para elaboração da proposta e sua entrega, considerando que é uma licitação presencial,  solicitamos que seja verificado a possibilidade da prorrogação da data de abertura da licitação, para que as licitantes tenham mais tempo hábil de estar formulando sua proposta e consequentemente aumentando a competição do certame.

Resposta: Nova abertura esta prevista 10/12 as 10:00 horas.

Para todos os efeitos este documento passa a integrar o edital em referência.

Brasília, 4 de dezembro de 2020.

_____________________________________

Comissão Permanente de Licitação - CPL